淮阴工学院萧湖校区文博楼太阳能集热系统维保服务项目采购

**招标文件**

项目编号：XH202102

**淮阴工学院**

**2021年1月25日**

**目录**

第一章 投标须知 ……………………………………………… 3

第二章 项目采购需求…………………………………………….9

第三章 合同主要条款…………………………………………… 11

第四章 投标文件样式…………………………………………… 34

第一章 投标须知

1、招标项目

项目名称：淮阴工学院萧湖校区文博楼太阳能集热系统维保服务项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 预算金额（元） | 实施地点 | 合同期限 | 服务标准要求 |
| 太阳能集热系统维修维护保养服务 | 每年不超一万元 | 萧湖校区 | 1+3 | 符合国家标准和招标文件相关要求 |

具体要求见第二章。

2、投标人的资格条件

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

（1）具有独立订立合同的能力（提供有效的营业执照复印件并加盖投标人公章装订入投标文件）；

（2）营业执照要有相关经营范围

（3）本项目不接受联合体投标；

（4）符合相关法律、法规规定的其他要求。

达不到上述要求的作无效投标处理。

3、合同方式：固定总价合同。

4、现场勘察

（1）为使供应商更好的了解本项目采购需求，进行现场勘察，并取得现场勘察确认函，装订进入投标文件。未参加现场勘察的供应商，其投标无效。

因疫情防控需要，定于2021年1月26日上午十点准时进行，逾期不候，每单位指派1名代表，进行项目现场勘察。联系人：许老师18762712010

（2）地点：萧湖校区文博楼二楼250室；

（3）费用：由投标人承担。

5、招标答疑：

各投标单位如有疑问，须在投标截止时间一日前以电话联系方式向淮阴工学院萧湖管委会提出，电话：18762712010许老师。

6、投标文件组成：

（1）文件份数：正本一份、副本一份，正本与副本不符时以正本为准；

（2）投标文件递交截止时间：2021年 1 月 27日下午3:00；

（3）地点：淮阴工学院萧湖校区文博楼二楼250室；

（4）费用：投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，招标人对上述费用均不负任何责任。

（5）招标文件的理解：招标文件包括但不限于投标须知、合同主要条款、工程量清单、相关技术资料、国家有关现行技术规范、答疑文件和有关补充通知等。当上述各种文件内容之间有相互矛盾时以最后一次发出的补充、澄清、变更通知为准。投标人对招标文件和现场踏勘情况的理解、推论的结果由投标人负责。

**（6）、招标控制价：本工程设招标控制价每年不超过1万元。如投标单位投标报价高于最高限价的，则作为废标处理。**

**7、投标报价：**

（1）如投标人未对招标文件进行审核，或由于审核不全面而造成的一切后果由投标人负责，并且招标人认为由此产生的一切费用已包括在投标报价内，今后均不作调整；

（2）投标报价应根据包括工期、验收要求等招标文件实质性要求，对招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容进行报价。其应包括相应施工图纸及相关技术资料、工程量清单、国家现行的相关施工规范及技术标准等所含的全部内容，以及为完成本工程可能发生和投标人认为所需的一切费用，包括但不限于所必须或间接需要的附属工程、临时工程、材料、设备、劳务及政策性文件规定的各项应有费用等所需的全部费用，施工过程中的排污、环保、市容、城建、城管、占道、治安、消防、施工噪音和人口管理等相关手续由承包人负责协调处理，相关费用及因承包人原因造成的罚款均由承包人承担，相关费用由承包人在投标报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿；

（3）投标报价还应包括但不限于：对邻近的建筑物、构筑物、公用设施、花草树木、地下管线等的保护费；对现有成品的保护费，**垃圾外运费（含拆除工程产生的各类垃圾）**；工程排污费、施工期间噪音处理、办理相关手续的费用；材料检测费（含甲方负责委托检测的部分）；总（分）包管理、协调、配合费；地面凿毛处理费；工人工资保证金（应由甲方缴纳的部分也由乙方负责代办代缴）；乙方代为甲方办理施工合同备案、施工许可证等手续及所需的相关费用**；招标人另行发包工程的相关配套费用等**。上述所有费用投标人无论采取何种方式计取，招标人认为都已计入投标总价中；

（4）中标人提供的材料经检测不合格而发生的二次或多次送检的材料检测费由中标人承担；

（5）投标人自行考虑施工场地办公和生活的房屋和设施，其相应费用列入措施项目费中；

（6）投标报价风险：投标人应充分考虑自投标开始到竣工期间内各类材料的市场风险政策性变化等各种因素，并计入投标报价，除发包人认可的变更外，今后均不作调整；

（7）本工程投标报价采用固定总价。投标人应根据招标人提供工程量清单，填写综合单价、合价，投标人没有填写综合单价、合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它综合单价、合价中。

**8、投标文件组成及装订要求：**

（1）投标文件详见**第三章**投标文件表式，包括但不限于以下材料：

1.投标函（见第四章）。

2.投标报价表（见第四章）：投标商应在投标文件报价表中写明投标物资的单价和总价（报价顺序不得变更），投标报价应包括产品的包装费、运费（运送到学校指定地点）、安装、保险、安全、税费等一切费用。供应商须对项目全部内容进行投标。

3、资质证明材料

3.1法人投标，提供法定代表人资格证明（原件，格式见第四章）和法人身份证（复印件并加盖投标人公章）；授权委托人投标，提供法人授权委托书（原件，格式见第四章）、法人身份证（复印件并加盖投标人公章）和授权委托人身份证（复印件并加盖投标人公章）。

3.2资格证明材料：企业法人营业执照，复印件加盖投标人公章。；

1. 参加政府采购活动前三年内在经营活动和招投标活动中没有重大违法记录的承诺书

（1）投标文件应按**第三章**及上述顺序装订成册，正本须打印，副本可以复印。封面上正确标明“正本”、“副本”字样。所有投标文件均按要求加盖公章；

（2）全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人印鉴或签名；

（3）投标文件的封袋上应写明投标人名称，投标人在封袋骑缝处需贴上封条并加盖投标人公章。

9、招标文件发布

招标文件在淮阴工学院萧湖管委会网站发布（http://gwh.hyit.edu.cn），投标人无需提前现场报名，可直接在网站下载招标文件电子文档。

10、开标、评标：

（1）时间：**暂定**

（2）地点：淮阴工学院萧湖校区文博楼二楼250室；

（3）**评标办法：最低价中标，评标委员会根据报价高低排出报价最低候选人，报价最低候选人即为中标人；若投标不足3家或实质性响应不足3家，采购人可以宣布项目流标或可采用竞争性磋商等方式确定供货商。**

（4）评标结果的公布：评标结束后，将在萧湖管委会网站上公示评标结果，公示时间为2个工作日。

11、无效投标与废标，有下列情形之一者，招标人均可宣布其为无效投标：

（1）投标人所购材料不符合第25条规定的；

（2）未按照要求密封、盖章的；

（3）不符合招标文件规定的资格要求的 ；

（4）投标报价低于成本，或高于招标文件规定的最高限价；

（5）投标文件没有对招标文件进行实质性响应的；

（6）同一投标人递交两份或多份不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（7）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（8）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（9）投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（10）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（11）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（12）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（13）不同投标人的投标文件出现了明显雷同情况的；

（14）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（15）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（16）不符合法律、法规、学校规章制度和招标文件规定的其他实质性的要求的。

12、有下列情形之一者，招标人均可宣布项目废标：

（1）符合条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，学校不能支付的；  
（4）因重要变故，采购任务取消的；

（5）其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。

13、投标人中标后，招标人发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件或招标人的解释，招标人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担，并记录施工单位考核内。

14、合同签订：评标结果公示无异议的，中标单位在三个工作日内来萧湖校区管委会领取中标通知书，并在七个工作日内与招标人签订合同。若发生中标单位未按规定时间领取中标通知书或未按规定时间签订合同，管委会将视该中标单位放弃此次中标权，管委会有权将中标资格授予排名第二的投标人或重新组织招标。

15、本工程所有材料须符合环保及消防等有关要求。所有影响美观的材料，施工前必须经招标人同意后方可施工，否则由此带来的一切后果由中标人承担。

本项目相应费用(水电费、管理费等)由中标单位在投标时自行考虑，计入投标报价内，不得对上述项目承包商收取水电费、管理费等费用。进场施工管理由中标单位统筹管理。

16、本招标文件的解释权归招标人，对未中标的原因招标人不作任何解释，其投标文件的所有权归招标人，予不退还。

17、本文件未尽事宜按国家、省市有关文件执行。

管委会联系人：许老师，联系电话：18762712010

淮阴工学院萧湖校区管委会

2021年1月25日

**第二章 项目采购需求**

一、项目概况

淮阴工学院萧湖校区文博楼楼顶太阳能集热系统

二、服务内容与质量要求

（一）服务范围主要包括：空气能3套、太阳能集热模块、集热管道的定期巡检、维修维护、应急响应（现场抢修、设备维修、故障预案、零部件更换）

（二）服务方式与内容

1、提供至少1名能满足服务要求的专业维护人员，为项目提供日常维护和应急服务。运维单位提供整体服务支持。服务级别提供7\*24响应服务。

2、按照相关国家标准要求，维保公司按不低于标准要求提供维保服务，确保我校太阳能集热系统完好有效，正常发挥功用。

对于100元（含100元）以下的系统零配件，由维保公司免费提供。100元以上的系统零配件，学校可以在向社会询价后委托维保公司采购并安装。

在做好常规维护保养，并做好维护保养记录的基础上，鉴于学校是人群高密集场所，要求维保单位每周进行例行巡视检查，并且做好巡视检查记录，材料存档，及时发现解决问题。

3、在校方工作人员配合参与下，维保单位每次维保结束时提供书面报告，内容应包括：本标书中维护保养范围、维护保养内容以及相关设施完好情况。同时要求每次维护保养要留存正式书面的记录，并在保养结束10日内提供给校方。

（三）服务质量标准

1、服务内容、时间以及区域划分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地点 | 常驻人员及要求 | 备注 |
| 萧湖校区 | 1名专业人员 | 常驻人员要求常驻淮安市区，责任心强、业务过硬、无违法犯罪记录；电话应24小时保持畅通，设备出现故障值班人员应随叫随到，排除故障，并向学校维修中心管理人员提供操作培训与技术咨询服务。 |

2、其它伴随服务要求

2.1.遵纪守法，遵守学校各项规章制度。

2.2讲究职业道德，注意仪表整洁，配带上岗证和穿工作服作业。

2.3履行太阳能集热系统维保职责，按照有关规定的服务范围和服务项目及要求标准做好工作。

2.4注意节水节电，爱护公物；未经甲方同意，不得随意处置甲方财物；因中标单位工作人员盗窃、侵占、挪用、损害等违法或犯罪行为造成甲方财产损失的，由中标单位按受损财产市场价格予以赔偿；甲方有权在维保服务费中扣除相应赔偿金额，维保服务费不足以冲抵赔偿金额的，不足部分由中标单位另行赔偿；对于中标单位工作人员的盗窃、侵占、挪用、损害等违法或犯罪行为，甲方有权依法追究其行政责任和刑事责任。

2.5中标单位在巡检过程中发现问题需及时汇报，并做好前期处理，防止事态或问题扩大并协助进行处理。

2.6中标单位进驻维保服务片区需要准备必要的维修工具、辅材和易损件的替换器件。

2.7维保应急响应及服务：

（1）维保范围内的设施发生故障，维保公司人员30分钟内必须赶到现场，24小时内解决故障。如因特殊情况不能在24小时解决的，需书面申请征得学校职能部门的同意。否则，视为服务不达标。

（2）所有更换和维修之后的设施应达到设施正常运行的要求，符合规范，并质保一年。

四、商务要求

1、服务地点:淮阴工学院枚萧湖校区。

2、付款方式: 合同期内按照合同规定付款。

3、维保时间：全面集中维保根据学校通知时间或甲乙方协商时间为准，一般在每年寒暑假期间进行

五、项目服务期限：基本年限为1年。服务期满，采购人组织进行考核（见合同），考核合格可续签3 年合同；考核不合格，不再续签。

**第三章 合同主要条款**

合同编号：

甲 方： 淮阴工学院

注册地址： 淮安市枚乘东路1号

授权代表：

银行帐号： 淮安市建设银行中北分理处

32001724236051451171

乙 方：

注册地址：

授权代表：

银行帐号：

甲方特此聘请中标单位根据本合同及其附件所载之条款，为甲方文博楼楼顶太阳能集热系统提供运维服务。

**一、项目概况**

淮阴工学院萧湖校区文博楼楼顶太阳能集热系统的维修、维护、保养等，共有3套空气能、太阳能集热模块、集热管道进行维保（具体数据以现场实际为准）。100元以下（含100元）零配件更换包工包料

**二、服务内容与质量要求**

（一）服务范围主要包括：空气能3套、太阳能集热模块、集热管道的定期巡检、维修维护、应急响应（现场抢修、设备维修、故障预案、零部件更换）。

（二）服务方式与内容

1、提供至少1名能满足服务要求的专业维护人员，为项目提供日常维护和应急服务。运维单位提供整体服务支持。服务级别提供7\*24响应服务。

2、按照相关国家标准要求，维保公司按不低于标准要求提供维保服务，确保我校太阳能集热系统完好有效，正常发挥功用。

对于100元（含100元）以下的系统零配件，由维保公司免费提供。100元以上的系统零配件，学校可以在向社会询价后委托维保公司采购并安装。

在做好常规维护保养，并做好维护保养记录的基础上，鉴于学校是人群高密集场所，要求维保单位每周进行例行巡视检查，并且做好巡视检查记录，材料存档，及时发现解决问题。

3、在校方工作人员配合参与下，维保单位每次维保结束时提供书面报告，内容应包括：本标书中维护保养范围、维护保养内容以及相关设施完好情况。同时要求每次维护保养要留存正式书面的记录，并在保养结束10日内提供给校方。

（三）服务质量标准

1、服务内容、时间以及区域划分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地点 | 常驻人员及要求 | 备注 |
| 萧湖校区 | 1名专业人员 | 常驻人员要求常驻淮安市区，责任心强、业务过硬、无违法犯罪记录；电话应24小时保持畅通，设备出现故障值班人员应随叫随到，排除故障，并向学校维修中心管理人员提供操作培训与技术咨询服务。 |

2、其它伴随服务要求

2.1.遵纪守法，遵守学校各项规章制度。

2.2讲究职业道德，注意仪表整洁，配带上岗证和穿工作服作业。

2.3履行太阳能集热系统维保职责，按照有关规定的服务范围和服务项目及要求标准做好工作。

2.4注意节水节电，爱护公物；未经甲方同意，不得随意处置甲方财物；因乙方工作人员盗窃、侵占、挪用、损害等违法或犯罪行为造成甲方财产损失的，由乙方按受损财产市场价格予以赔偿；甲方有权在维保服务费中扣除相应赔偿金额，维保服务费不足以冲抵赔偿金额的，不足部分由乙方另行赔偿；对于乙方工作人员的盗窃、侵占、挪用、损害等违法或犯罪行为，甲方有权依法追究其行政责任和刑事责任。

2.5乙方在巡检过程中发现问题需及时汇报，并做好前期处理，防止事态或问题扩大并协助进行处理。

2.6中标公司进驻维保服务片区需要准备必要的维修工具、辅材和易损件的替换器件。

2.7维保应急响应及服务：

（1）维保范围内的设施发生故障，维保公司人员30分钟内必须赶到现场，24小时内解决故障。如因特殊情况不能在24小时解决的，需书面申请征得学校职能部门的同意。否则，视为服务不达标。

（2）所有更换和维修之后的设施应达到设施正常运行的要求，符合规范，并质保一年。

四、费用支付及维保时间

1、作为乙方为甲方提供服务，甲方将向乙方支付运维服务费用人民币： 元整（￥元），本合同签订期为 壹 年，自 2021 年 2 月 1 日至 2022 年1月 31 日止。乙方至少提前十个工作日开具发票，经甲方审核后支付合同款，实际付款日期以财务处发放为准。

1. 维保时间：全面集中维保根据学校通知时间或甲乙方协商时间为准，一般在每年寒暑假期间进行
2. 合同期限为 壹 年，自 2021 年 2 月 1 日至 2022 年1月 31 日止。该合同期满前，甲方组织相关部门对其进行考核，考核合格，可续签 叁 年，否则不再续签。

**五、责任与义务**

**乙方的责任**

1、在提供服务时，当甲方保证提供实施服务条件的前提下，应严格遵守甲方有关的规章制度。

2、乙方应当按照标准规定，完成保养项目，并做好维护保养记录。鉴于学校是人群高密集场所，要求乙方每周进行例行巡视，并且做好巡视记录材料存档，及时发现解决问题。

3、按照本合同约定的保养方式，提供确保配电设施正常和安全的运行所需的备品配件。

4、对政府主管部门提出的涉及乙方保养环节、部位的整改内容、项目及时提供整改。

5、在乙方按本合同规定提供有效服务期内，对存在的非保养责任故障，应及时书面通知甲方整改；当存在的故障可能严重影响设备安全运行时，应及时通知甲方暂时停止使用该设备并提出维修方案。

6、对施工现场采取必要的安全防范措施，按照安全施工的有关要求进行施工，因维保施工发生的任何安全意外事故由乙方负责并承担全部费用。

**甲方的责任**

1、负责按照政府主管部门对设备日常管理的法规、规定和要求进行全面管理，对乙方的服务项目、服务内容和服务质量进行确认。

2、在乙方提供保养服务期间，负责给予乙方合理协助和管理设置现场安全警示标志。

3、 在有效服务期内，甲方若需对本合同设备实施改造、修理、装饰、更换的，必须严格按国家有关法规、规章、规定实施，不能因实施上述工程而影响到乙方保养设备的使用性能和安全性能的。

4、在任何情况下，甲方不承担以下责任：任何非因甲方原因引起的甲方设备损坏、遗失；乙方人员的伤亡；乙方的间接损失，包括但不限于：预期利润的损失等。

本合同一经生效，双方必须严格遵守。甲方应按合同规定按时付款。若甲方逾期或拖欠付款，乙方有权停止服务，直到收到欠款为止，且维护保养期不顺延。乙方如无法保障甲方设备的正常运行，甲方可按照规定要求赔偿，乙方在收到甲方书面警告后仍然无法恢复的，每逾期一天，乙方应按照当年度服务总费用千分之五的标准向甲方支付的违约金，直至乙方恢复配电系统的正常运行日止。

在任何情况甲乙双方发生违约，支付违约金或赔偿不得多于合同总金额。

**六、合同的终止和续签**

1、本合同自2021年 \*月 起至2024年\*月止（具体以签订日期为准）。

2、合同约满时，乙方必须保证设备正常运行。

3、本合同自双方签字盖章后即生效。如由于审批流程等原因导致实际签字日晚于以上合同起始日，以上合同起始日为双方约定的本合同生效日期 。

**七、其他规定**

1、不可抗力：是指战争、自然灾害等以及双方同意的其它不可抗力事项。

2、当一方因不可抗力的影响不能履行合同责任时，履行时间将顺延，顺延时间与不可抗力持续的时间相同。合同价格不因不可抗力而改变。

3、不可抗力发生后，受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方，并在不可抗力发生后十四（14）天内提出具权威独立第三者证明，空邮另一方。双方应采取必要措施密切配合以减少不可抗力的影响。

4、本合同所约定事项为甲乙双方之间的完全合意。甲乙双方之间就本合同所约定事项曾进行的一切往来由本合同予以替代。同时，甲乙双方确认，本合同系双方慎重协商后达成的完全合意，并非任何一方当事人单方面制作或者提供的格式合同，其条款亦非格式条款。

5、本合同适用中华人民共和国法律。凡因执行本合同或有关本合同所发生的一切争执，双方应以友好方式协商解决；如果协商不能解决，可提交淮安开发区人民法院解决。

6、本合同附件与招标文件都是本合同不可分割的一部分，和本合同具有同样的法律效力。合同未尽事宜，由双方友好协商解决。

7、本合同一式六份，乙方执二份，甲方执肆份。

甲方： 中标单位：

（盖章） （盖章）

授权代表： 授权代表：

日期： 日期：

1. **投标文件样式**
2. **封面格式**

**正/副本**

**项目名称:**

**项目编号：**

**投标商名称:**

**授权委托人姓名：**

**授权委托人联系电话：**

**投标商传真：**

**投标商地址：**

**投标商电子邮箱：**

**投标商邮编：**

**投标时间：**

**二、 投标函**

淮阴工学院：

我方经仔细阅读研究 项目招标文件（项目编号 ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2．我方愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：（大写 ），（小写 ）。该报价包含所有一切费用。

3．我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4．我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、取消中标资格、没收履约保证金、2年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。

5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6．我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

投标人名称：（公章）

地址： 邮政编码：

电话： 传真：

授权委托人（签名）： 电话（手机）

联系电子邮箱：

投标日期：

**二 项目报价**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | |
| 2 | 每年单价（元） | 小写 | 大写 |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或签章）：

日期： 年 月 日

**注：**

1.所有价格用人民币报价。

2.投标报价为与采购项目有关的全部费用之和，以后不得追加任何费用。

3.如果单价和总价不符时，以总价为准；大小写金额不一致，以大写为准。

**三 法定代表人资格证明**

致淮阴工学院：

单位名称：

地址：

姓名：性别：职务：

系（投标人单位名称）的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院（项目名称）（项目编号：）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行招标、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：（公章）

日期：年 月 日

法人身份证复印件粘贴处

**四 法定代表人授权书**

致淮阴工学院：

委托方：

地址：

法定代表人姓名（签章）：

授权委托人姓名（签名）：性别：职务：

授权委托人身份证号码：

兹委托代表我公司参加淮阴工学院（项目名称）（项目编号：）投标活动。该授权委托人有权在该项招标活动中，代表我公司签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，进行合同谈判、签订合同，并处理与该项目有关的一切事务。

授权委托人在办理上述事宜过程中以自己名义所签署的所有文件，我公司均予以承认。授权委托人无转委托权。

授权期限：至上述事宜处理完毕止。

委托人名称：（公章）

日期： 年 月 日

法人身份证复印件粘贴处

授权委托人身份证复印件粘贴处

**五 、参加政府采购活动前三年内在经营活动和招投标**

**活动中没有重大违法记录的承诺书**

淮阴工学院：

我公司郑重声明:参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者营业执照、较大数额罚款等行政处罚。在招投标活动中无任何违法违规等不良记录

特此声明！

投标人: (盖章)

法定代表人或其授权委托人（签名或签章）：

日期： 年 月 日